## 公示清单
福田区社区健康服务管理中心医疗设备项目采购计划清单
序号 | 设备名称 | 类别 | 备注
1 | 诊断床 | 基本设备
2 | 全自动台式电子血压计 | 基本设备
3 | 观片灯（高频医用胶片观察灯） | 基本设备
4 | 体重身高计（自动体重身高计） | 基本设备
5 | 视力检测灯箱（成人型、儿童型） | 基本设备
6 | 电动吸引器 | 基本设备
7 | 诊疗叫号系统 | 基本设备
8 | 医养病床 | 基本设备
9 | 手推式抢救车 | 急救设备
10 | 抢救床 | 急救设备
11 | 全自动除颤仪 | 急救设备
12 | 便携式监护仪 | 急救设备
13 | 疫苗冷存电冰箱 | 预防接种设备
14 | 疫苗转运箱 | 预防接种设备
15 | 后补式冷库 | 预防接种设备
16 | 智能冷柜 | 预防接种设备
17 | 妇科多功能检查床 | 妇女保健设备
18 | 儿童智能体重秤 | 儿童保健设备
19 | 儿童智能卧式量床 | 儿童保健设备
20 | 儿童智能身高计 | 儿童保健设备
21 | 儿童诊查床 | 儿童保健设备
22 | 儿童电子血压计 | 儿童保健设备
23 | 黄疸检测仪 | 儿童保健设备
24 | 听力筛选仪 | 儿童保健设备
25 | 视力筛选仪 | 儿童保健设备
26 | 按摩床 | 中医基本设备
27 | 频谱（中频、低频）治疗仪 | 中医基本设备
28 | 肌力和关节活动度评定设备 | 中医功能评定与实验检测设备 | 提供整套方案
| 平衡功能评定设备 | 中医功能评定与实验检测设备
| 语言评定设备 | 中医功能评定与实验检测设备
| 作业评定设备 | 中医功能评定与实验检测设备
29 | 训练用垫 | 中医康复运动治疗设备 | 提供整套方案
| 肋木 | 中医康复运动治疗设备
| 姿势矫正镜 | 中医康复运动治疗设备
| 平行杠 | 中医康复运动治疗设备
| 楔形板 | 中医康复运动治疗设备
| 轮椅 | 中医康复运动治疗设备
| 训练用棍 | 中医康复运动治疗设备
| 砂袋和哑铃 | 中医康复运动治疗设备
| 墙拉力器 | 中医康复运动治疗设备
| 肌力训练设备 | 中医康复运动治疗设备
| 前臂旋转训练器 | 中医康复运动治疗设备
| 滑轮吊环 | 中医康复运动治疗设备
| 治疗床（含网架） | 中医康复运动治疗设备
| 训练用球 | 中医康复运动治疗设备
| 踏步器 | 中医康复运动治疗设备
| 助行器运动控制能力训练设备 | 中医康复运动治疗设备
| 儿童运动训练器材 | 中医康复运动治疗设备
30 | 直流电治疗设备 | 中医康复物理因子治疗设备
31 | 光疗设备 | 中医康复物理因子治疗设备
32 | 超声波治疗设备 | 中医康复物理因子治疗设备
33 | 传导热治疗设备 | 中医康复物理因子治疗设备
34 | 牵引治疗设备 | 中医康复物理因子治疗设备
35 | 推拿设备 | 中医传统康复治疗设备
36 | 中药熏（洗）蒸设备 | 中医传统康复治疗设备
37 | 肺功能仪 | 检验影像设备
38 | 血球分析仪 | 检验影像设备
39 | 尿常规分析仪 | 检验影像设备
40 | 血糖仪 | 检验影像设备
41 | 心电图机 | 检验影像设备
42 | 便携B超（标配5探头） | 检验影像设备
43 | 台式B超（标配5探头） | 检验影像设备
44 | 生化分析仪 | 检验影像设备
45 | 冰箱 | 药房设备
46 | 中药饮片调剂设备 | 药房设备
47 | 智慧药房 | 药房设备
48 | 多功能车床 | 全科诊疗设备
49 | 峰流速仪 | 全科诊疗设备
50 | 听力筛查仪 | 全科诊疗设备
51 | 糖尿病神经血管检测仪 | 全科诊疗设备
52 | 震动排痰仪 | 全科诊疗设备
53 | 生物刺激反馈仪（盆底康复治疗仪） | 全科诊疗设备
54 | 输液椅 | 全科诊疗设备
55 | 智能药房 | 全科诊疗设备
56 | 中药熏蒸机 | 中医药服务、理疗设备
57 | 煎药机 | 中医药服务、理疗设备
58 | 子午流注治疗仪 | 中医药服务、理疗设备
59 | 慢病管理互动控制设备 | 慢病管理网络诊疗设备
60 | 无线远程动态血压监测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
61 | 无线远程电子血压监测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
62 | 无线远程血糖监测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
63 | 无线远程动态心电监测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
64 | 无线远程排尿日记、尿流量监 测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
65 | 无线远程血氧监测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
66 | 无线远程母胎监测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
67 | 多功能氦氖激光治疗仪 | 辅助检查设备
68 | 红蓝光治疗仪 | 辅助检查设备
69 | 全自动血液电解质测定仪 | 输助检查设备
70 | 全自动生化分析仪 | 辅助检查设备
71 | 超低温冰箱 | 辅助检查设备
72 | 医用液晶显示器 | 辅助检查设备
73 | 电子阴道镜数字成像系统 | 辅助检查设备
74 | 口腔综合治疗仪 | 辅助检查设备
75 | 口腔专用消毒设备 | 辅助检查设备
76 | 口腔影像设备 | 辅助检查设备
77 | 超声波洁牙机 | 辅助检查设备
78 | 糖化血红蛋白检测仪 | 辅助检查设备
79 | 家庭医生移动医疗一体机系统 | 辅助检查设备
80 | 移动彩超（探头配齐、联网） | 辅助检查设备
81 | 幽门螺杆菌检测仪 | 辅助检查设备
82 | 平板直接数字化 X 线摄像系统（双板DR） | 辅助检查设备
83 | 摄片防护帘移动式 | 辅助检查设备
84 | 计算机 X 线断层摄影机（CT）63排 | 辅助检查设备
85 | 留观机 | 预防保健设备
86 | 腹部触诊模型 | 全科基地培训设备
87 | 心肺腹听诊模型 | 全科基地培训设备
88 | 气管插管模型 | 全科基地培训设备
89 | AI数字眼底照相机 | 全科基地培训设备
90 | 护理操作模型 | 全科基地培训设备
91 | 口腔锥形束计算机体层摄影设备（三合一CBCT) | 口腔影像设备 | 数字化X光室
92 | 数字化牙片X光成像系统（牙片机+牙片宝） | 口腔影像设备 | 数字化X光室
93 | 数字化高端牙科综合治疗台 | 口腔科设备 | VIP室 | 提供整套方案
| 普及型牙科综合治疗台 | 口腔科设备 | 牙周科
| 数字化牙科综合治疗台 | 口腔科设备 | 正畸科
| 数字化牙科综合治疗台 | 口腔科设备 | 牙体牙髓科
| 数字化牙科综合治疗台 | 口腔科设备 | 修复科
| 普及型牙科综合治疗台 | 口腔科设备 | 洁牙室
94 | 电动液压手术治疗台 | 口腔科设备 | 种植室
95 | LED无影灯摄像转播系统 | 口腔影像设备 | 种植室
96 | 吊塔 | 口腔科设备 | 种植室
97 | 外科骨动力系统 | 口腔科设备 | 种植室
98 | 超声骨刀 | 口腔科设备 | 种植室
99 | 光纤种植机 | 口腔科设备 | 种植室
100 | 移动式负压吸引器 | 口腔科设备 | 种植室
101 | 压缩机组（同时拖8台牙椅） | 口腔科设备 | 中央机房
102 | 负压泵组（同时一拖8台牙椅） | 口腔科设备 | 中央机房
103 | 牙科水路净化灭菌系统 | 口腔消毒设备 | 中央机房
104 | 全自动清洗消毒机 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
105 | 手机清洗注油机 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
106 | 口腔灭菌器 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
107 | 快速B级灭菌器 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
108 | 超声波清洗机 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
109 | 全自动封口机 | 口腔消毒设备（非医疗设备） | 清洗灭菌室
110 | 高压水气枪 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
111 | 恒温煮沸锅 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
112 | 烘干机 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
113 | 点焊机 | 口腔科设备 | 技工室 | 提供整套方案
| 石膏模型修正机 | 口腔科设备 | 技工室
| 正压压膜机 | 口腔科设备 | 技工室
| 抛光打磨机 | 口腔科设备 | 技工室
| 石膏震荡机 | 口腔科设备 | 技工室
| 石膏沉淀池 | 口腔科设备 | 技工室
114 | 口腔激光治疗仪 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
115 | 超声波牙周治疗仪 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
116 | 光固化机 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
117 | 牙周治疗仪（龈上龈下喷砂+无痛洁治） | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
118 | 口内扫描仪 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
119 | CAD/CAM系统 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
120 | 高速手机 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
121 | 低速手机套装 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
122 | 种植手机 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
123 | 转角拔牙手机 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
124 | 自适应根管治疗系统 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
125 | 全能根管充填仪 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
126 | 电活力测试根尖测量一体机 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
127 | 口腔癌筛查仪 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
128 | 笑气治疗仪 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
129 | 正畸喷砂机+吸尘器 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
130 | 牙周诊疗探针系统 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
131 | 医用放大镜 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
132 | 普及型牙科手术显微镜 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
133 | 牙科电动手术显微镜 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
134 | 种植系统 | 口腔科设备 | 种植系统
135 | 种植器械套装 | 口腔科设备 | 治疗器械
136 | 牙周器械套装 | 口腔科设备 | 治疗器械
137 | 外科拔牙器械套装 | 口腔科设备 | 治疗器械
138 | 口腔粘膜器械套装 | 口腔科设备 | 治疗器械
139 | 凝血仪 | 检验影像设备 | 检验室
140 | 生物安全柜 | 检验影像设备 | 检验室
141 | 带起搏除颤监护仪 | 急救设备 | 基础设备
142 | 呼吸机 | 急救设备 | 基础设备
143 | 光子治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  | 物理因子区（含高频室）（78㎡） | 针对成人的理疗区域。配置有多台不同用处和型号的理疗设备，通过物理性作用作用于受损或者疼痛区域，功能作用有：减轻炎症、松解组织粘连、改善局部血液循环、提高血管通透性、促进炎症产物排出, 最终起到消肿、消炎、镇痛和缓解肌肉疲劳的作用。 | 软组织损伤，肌肉劳损，关节损伤。
144 | 干扰波治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 干扰电治疗仪是使用负压吸引式电极将多组基频的正弦电流以多种模式差频输入人体，利用PMC电流的浅表电刺激效应及IFC的深部干扰（即电流倍增效应）起到治疗作用；其精准的差频处理技术确保三维立体动态干扰技术得以完美展现；专业分频、随机择频、区间扫频等治疗模式最大程度的降低了治疗适应性（耐受性）的产生，保障治疗的有效性！
145 | 空气波压力治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 是采用技术输出波长为700－1600nm“人体窗口”的光波，功率可达2350nW，对人体组织有更深更好的治疗效果。治疗作用：可扩张血管改善血液循环，抵制交感神经的兴奋性，阻断疼痛传入调节体内阴阳平衡、消炎、消肿等功能。
146 | 脉冲磁治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 低频高压电疗法，既能兴奋感觉神经，又能兴奋运动神经，同时还可以促进血液循环，治疗各种疼痛。
147 | 红外辐照治疗装置 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 威伐光治疗是一种光疗，整个照射过程中，治疗温度恒定，不超过41°C，不会灼伤，无创，其治疗深度可达到皮下7～10CM。可治疗带状疱疹后神经痛、关节炎、腰颈椎增生压迫痛、肌肉、软组织挫伤等等
148 | 红外治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备
149 | 短波治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 大功率输出，连续输出功率400 瓦，脉冲输出功率1000 瓦；屏蔽辐射功能符合国际标准，无需单独治疗室即可操作。临床适用范围广泛，对多种炎症均有不错的治疗效果
150 | 多功能牵引床 | 中医康复物理因子治疗设备
151 | 微电脑颈椎牵引椅 | 中医康复物理因子治疗设备
152 | 磁振热治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 将多年临床验证的有效强度交变磁场、关闭及多档任意调节的温热和防适应无规律的舒适振动三者相结合,松弛肌肉、改善血液的循环、提高血管通透性、促进炎症产物排出,起到消肿、消炎、镇痛和缓解肌肉疲劳的作用。磁场、振动、温热三种物理因子同步输出,互相促进,实现了量化下不可能实现的1+1>2的目标。
153 | 低温冲击镇痛仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 通过喷枪喷射出高压(50bar) 超低温(-78C)的CO2，直接作用于治疗部位，形成干冰微晶，干冰迅速升华带走大量的热，迅速降温。引起大量的生理反应:如反复的血管舒缩、血管透过性的恢复，同时，热冲击效应加速淋巴回流，使渗出液被再吸收并通过静脉和淋巴系统移除，最终达到镇痛、消肿、抗炎、肌松的治疗效果。
154 | 冲击波治疗系统 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 利用手柄内锥体脉冲式冲击治疗头，使治疗头产生短时性、宽频性、高压强性的机械声波，通过传导介质累积作用于人体组织后，刺激末梢神经，并使不同密度组织产生压力形变、空化效应、代谢激活等，从而达到粘连组织松解、闭塞毛细血管疏通、血液循环加快、抑制疼痛等效果。
155 | 电磁式冲击波治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 高强度聚焦冲击波 ，刺激活化骨细胞，改善血细胞吸氧功能，加速微循环。机械波的刺激与渗透，能松解组织粘连，改善局部血液循环。冲击波的生物学作用及生理效应，可明显抑制疼痛。
156 | 神经磁刺激器 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 采用100Hz的高频磁（最大强度≥6T），利用脉冲磁场作用于中枢神经系统（主要是大脑），可对抑郁症、神经性疼痛、帕金森病、慢性运动区卒中等有积极治疗作用
157 | 脉动治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 是一款集评估、治疗、患者教育、集成治疗方案于一体的多功能脊柱康复设备，它革命性地开创了脊柱、关节、肌肉、肌腱智能化无侵入分析、治疗的新时代，可广泛应用于脊柱平衡治疗、关节活动度增加、肌梭重建、神经系统本体感受器刺激等领域。
158 | 悬吊康复床 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  | VIP治疗室（4间） | VIP 室针对有特殊需求的客户人群，配置有升降型治疗床、多种理疗设备和训练设备，以及独立的卫生间，达到治疗训练功能全面而且又具有隐私性的目的。不同类型的理疗设备，针对客户的不同需求，帮助缓解体内炎症、增加新陈代谢，促进消肿消炎，缓解肌肉疲劳和镇痛的目的。还配置了数字化弹性功能训练系统，在进行身体评估后，可以在动作训练库中选择合适的动作训练，制定个性化的运动处方。患者可以根据运动处方按照视频和动作要求进行训练。 | 通过多节段以及电动升降设计，满足治疗师在使用不同治疗方法时所需要的不同体位摆放的要求。
159 | 数字化弹性功能训练系统 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | kiio数字化弹性功能训练系统通过选择适应症状或进行身体评估后在病例和动作训练库中选择合适的动作训练，制定个性化的运动处方。患者可以根据运动处方按照视频和动作要求进行训练。kiio数字化弹性功能训练系统配有不同阻力的弹力绳和多种手柄、束带等小配件方便患者的训练。
160 | 牵引理疗床 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 腰颈牵一体，采取平躺式颈牵，配合牵引力角度可保证最佳效果。具有5个独特的DTS 拉动模式提供拉力，旨在高度还原人工治疗效果
161 | 超声治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  |  | 软组织损伤，肌肉劳损，关节损伤。
162 | 电动移位机 | 中医康复运动治疗设备 | 主要用于老人康复运动训练，提供整套方案 |  | 老人 运动训练大厅（306㎡） | 针对成年老年人的功能训练区域，配置多种训练康复设备，集评估和训练一体，可以对上肢下肢肌肉力量、耐力、心肺功能、平衡和本体感觉进行评估和训练，适用于神经损伤患者、骨损伤患者、颈肩腰腿痛患者、运动损伤等患者人群，最大范围实现各关节和肌肉的锻炼，从而达到缓解疼痛，增强肌肉力量和耐力，提高平衡能力和身体协调性，恢复身体功能的目的。 | 针对骨科神经无法独立站立步行患者，可使用天轨进行减重下的康复功能训练，轨道可以任意组合，形成直轨、环形轨道等。
| 多关节等速力量测试评价训练系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 对于人体肩、肘、腕、髋、膝、踝六大关节以及上下肢肌力进行等速、离心、向心、持续被动等相关项目的评定与训练，适用于神经内科、神经外科、骨科、运动医学科及康复医学科等。在训练过程中和训练后均可查看训练情况，生成的数据可打印成报告，可评估日常临床活动，也可为研究人员提供基础研究。多种模式可适用于康复各个阶段，最大范围实现各关节和肌肉的康复
| 上/下肢振动康复训练器 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 为全身振动治疗设备，通过下肢以及上肢将振动传递到全身，亦可采用不同的体位进行特定部位的治疗，适用于神经损伤患者、骨损伤患者、颈肩腰腿痛患者、运动损伤，以及运动员、健身人群等。
| 智能物联网气阻坐式下拉/肩膊推举训练器 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 具有上推训练、下拉训练双功能；可以进行离心和向心两种训练模式，使得同组拮抗肌均衡锻炼，占地面积小，一件设备上完成两个肌肉群的训练
| 智能物联网气阻无轨迹功能训练器 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 具有上、下肢无轨迹多重训练功能；专为高级运动、康复训练、健康状况40+的使用者量身定做
| 智能物联网气阻腹肌/背肌训练器 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 具有关节角度限位器，可个性化设置训练角度，制杠杆臂起点和终点的位置，可根据术后患者的术后康复指南的控制角度进行限位训练
| 智能物联网气阻电动调节式蹬腿训练器 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 具有关节角度限位器，可个性化设置训练角度，制杠杆臂起点和终点的位置，可根据术后患者的术后康复指南的控制角度进行限位训练，训练部位：臀大肌、腘绳肌（股二头肌，半腱肌、半膜肌）、股四头肌、臀中肌
| 空气压缩机 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 搭配气阻设备使用，提供气压阻力
| 智能物联网气阻系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 结合空气压力技术和触屏系统的HUR设备，具备全球领先功能和特点，从几乎为零的初始负载，实现阻力自动加载。基于系统处理和操作的设备，实现局部（诊所）的独立操作和中心的统一管理。
| 康复攀岩墙 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 透过特殊的岩块排列组合，可以使病人从有趣的攀岩活动中，训练固定的肌肉，而达到后健之疗效，此种方式远较枯燥的传统复健训练要好。在儿童体健方面，则运用在肌肉发展及手、眼、身体之协调训练上
| 有氧测试功率车 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 置了适用于不同人群的VO2max测试程序，包含Astrand、Bruce、YMCA、Naughton等。可做恒功率、恒阻力、恒心率练习或测试，并可根据不同的训练和测试要求编制和储存测试、训练方案。遥测胸带监测心率。实时显示心率、阻力、做功量等指标。通过配套PC软件，可以方便地控制功率车和进行数据处理及报告打印。
| 静态平衡仪 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 病人在肌体损伤和术后，运动感受器控制系统遭到破坏，不能从本体感觉系统和前庭系统接受足够的信息。Posturomed训练可以刺激本体感觉系统，提运动感受器信息的导入，有效提病人本体感觉能力
| 步态与平衡功能训练评估系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 为下肢运动功能障碍者提供一体化的评估与训练，该系统以步态机械腿为核心，与悬吊固定支架共同为用户提供早期安全坐站及步行训练，在确保训练安全性与稳定性的前提下分担了康复治疗师大量重复性的体力工作，促进了下肢运动功能康复。系统附加平衡功能评估与训练功能，为下肢功能训练前后提供量化的评估参考。
| 踝关节康复训练系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 足踝关节作为整个下肢功能的基础，其柔韧性、稳定性及协调性对维持下肢功能活动起着非常重要的作用，相比其他下肢关节，足踝在功能上更复杂，更精细，恢复足踝关节的主动活动将提高整体运动的协调与节律性。踝关节康复训练系统基于力反馈技术，以人机交互技术-力反馈技术作为核心技术，是国内唯一一款具有力反馈核心技术的踝关节康复训练系统，训练模式全面涵盖软瘫期至康复期，适用于0-5级肌力患者，适用性广，可以改善患者的足踝的肌张力。绑缚患肢便捷，系统操作简单，在不增加人员和特殊诊疗场地和设备的情况下，提高重复运动的可持续性，为本院带来更高效率的康复训练模式，从而带来更多的直接经济效益，同时也提升科室形象及学术地位。
| 数字化跑台 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 为康复治疗、步态分析及训练和健身锻炼而设计的步行训练系统，适用于神经损伤、骨损伤及运动损伤后步行能力减弱、步态异常等患者，以及需要通过步行及跑步进行有氧运动提高心肺功能的亚健康人群，增强身体耐力，改善日常生活质量。
| 简易运动训练套装 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 该产品的设计理念是对小件运动器械的整合与集约化管理，提升客户的工作效率与应用体验。该产品整合了多种基础运动训练设备，能进行平衡协调训练、简易力量训练、简易日常恢复训练等，满足康复门诊及康复病房等的日常基础训练需求。器具多样，操作便利，利于治疗师开展基础的训练，产品相互组合，可以设计多种康复锻炼动作。
| 平行板（不带扶手） | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 不同形状的平衡模板，用于站立平衡训练，增加本体感觉
| 平衡踏板系列 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 不同形状的平衡模板，用于站立平衡训练，增加本体感觉
| 抽屉式阶梯 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 除可以作为不同高度外，亦可当简易的训练阶梯使用
| 上下肢主被动训练系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 满足了全场景全周期多年龄段的训练需求。 通过高清触屏，控制动力驱动系统，可实现从早期床边完全被动训练，到中期地面的主被动训练，后期的主动抗阻训练，形成一个完整的全场景训练周期。
163 | 日常生活活动作业设备 | 中医康复作业治疗设备 | 主要用于神经损伤的患者的作业治疗，提供整套方案
| 手功能作业训练设备 | 中医康复作业治疗设备
| 上肢关节训练系统 | 中医康复作业治疗设备 |  |  | 作业治疗室（59㎡） | 作业治疗区域，主要针对神经损伤的患者，例如中风、脑梗等，通过使用不同的上肢训练系统，来改善患者的上肢肌肉力量和耐力、关节活动度，促进脑部损伤的康复，帮助恢复上肢的感觉和运动能力。 | 采用力反馈等核心技术，精确模拟出多样丰富的力学效果，系统提供被动训练、情景互动训练模式，全面涵盖整个康复期的上肢功能训练，通过视，听，触的多反馈结合沉浸式的虚拟场景提高了脑卒中用户主动参与训练的积极性，量化的康复评估和实时的训练参数促进了更加个体化的康复计划制定
| 腕关节康复训练系统 | 中医康复作业治疗设备 |  |  |  |  | 腕关节康复训练系统应用于腕关节功能损伤患者恢复期的上肢功能评估与训练中，将大大提升康复的有效性。腕关节康复训练系统以力反馈技术为核心，模拟日常生活中的力学场景，将腕关节的评估，训练与分析于一体，通过四种训练模式，被动模式、助力模式、主动模式以及抗阻模式，全面适用于肌力0-5级的使用者。可自定义进行参数设置实现认知训练、肌力训练、运动控制训练、关节活动度训练，丰富的功能贯穿整个康复期始末，视觉、听觉、感知觉的多维度的交互反馈，激发使用者全身心投入于训练，多元化的游戏场景增强了趣味性和沉浸感。腕关节康复训练系统可通过前臂的旋前旋后、腕关节屈伸、腕关节尺桡偏等运动控制训练，来提高吃饭、拧毛巾、倒水等日常生活动作能力，刺激大脑功能重组，强化正确的动作记忆重塑腕关节的功能。
| 可调式砂磨板及附件 | 中医康复作业治疗设备 |  |  |  |  | 用于上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练
| OT综合训练系统 | 中医康复作业治疗设备 |  |  |  |  | OT综合训练系统是一款集合了OT常用训练工具的多功能作业治疗训练设备套装，内涵七个训练单元，方便治疗师便捷且迅速地搭建基础OT训练系统。主要适用于上肢手功能性训练、日常生活活动训练及认知能力训练等。
| 手功能康复机器人 | 中医康复作业治疗设备 |  |  |  |  | 针对手部手指偏瘫、痉挛、麻痹、瘫痪等症状，通过仿生气动人工肌肉驱使手指活动，改善手指痉挛、麻痹、瘫痪等症状，改善关节活动度、关节手肿和疼痛，增加手肌力，有效帮助手康复。同时还可以作用于脑部神经，促进脑部损伤的康复，恢复手指触觉感知力。
164 | 言语治疗设备 | 中医康复言语、吞咽、认知治疗设备 | 提供整套方案
| 吞咽治疗设备 | 中医康复言语、吞咽、认知治疗设备
| 数字OT评估与训 练系统 | 中医康复言语、吞咽、认知治疗设备 |  |  | 言语 认知（9㎡） | 言语认知区域，配置有集认知障碍评定康复训练以及康复教育为一体的设备，来改善患者的认知和言语功能。 | 结合多种常用评估量表和多样化训练模式，融合最新的虚拟现实技术和人机情景互动技术，针对因上肢运动功能障碍及功能认知障碍进行康复评估与训练，加快患者功能康复。系统可自动分析生成报告，推荐治疗方案，可以有效减轻治疗师的工作量。
| 语言功能检测处理系统 | 中医康复言语、吞咽、认知治疗设备 |  |  |  |  | 以神经心理学与康复医学相关理论为基础，融合计算机网络技术、虚拟现实技术、眼球跟踪技术等最前沿的科技手段，集认知障碍评定康复训练以及康复教育为一体的，专业的综合诊疗仪器，是认知障碍患者检查、诊断与康复治疗的必备工具。
165 | 矫形器 | 中医康复工程设备 | 提供整套方案
| 辅助具制作设备 | 中医康复工程设备
| 数控恒温水箱 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 用于低温板材、夹板等低温热塑材料软化加热
| 平板加热器 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 用于低温板、夹板、绒面板的加热软化
| 裁切机 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 用于裁切低温热塑板材和塑型完成的低温矫形器边缘，可根据需要任意裁切弧形和特定的形状，具有快速省力、安全和操作简单等特点
| 移动推车 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 小型移动康复支具室，功能全收纳。移动快捷、坚固耐用。
| 多功能烤箱 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 用于低温板材、夹板等低温热塑材料加热；干加热软化板材可保持恒温，触摸按键操作
| 压铆机 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 用于矫形器制作时单面子母钉的压合
| 台钳 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 用于各种辅助产品；如钢丝、铝型条加工
| 台式打磨机 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 打磨支具、板材、铝形条，使边缘光滑、舒适
| 抛光布轮 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 用于低温支具的边缘抛光处理
| 铆杠 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 搭配台钳使用，用于铆扣单面字母钉
| 套装工具 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 用于低温支具的制作。工具配套齐全，质量优良
| 手动电钻 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 用于铝条或板材打孔
| 3D扫描系统 | 中医康复工程设备 |  |  |  |  | 包括3D扫描仪（不包含IPAD）、ipad 、mini4 3D扫描软件，用于人体3D扫描
166 | 悬吊治疗工作站 | 中医康复运动治疗设备 | 主要用于青少年脊柱评估及训练，提供整套方案 |  | 运动训练区（107㎡） | 利用悬吊设备，给予患者不稳定支撑面以及免荷支持，通过闭链运动来进行整体功能评估和治疗（训练），达到调整生物力学平衡整体运动链，进而从本质上缓解脊柱疼痛以及提高患者的运动功能。 | 通过悬挂点下连接的相关配件，给予患者不稳定支撑面以及免荷支持，通过闭链运动来进行整体功能评估和治疗（训练），达到调整生物力学平衡整体运动链，进而从本质上缓解疼痛以及提高患者运动功能。
| 数字墙 | 中医康复运动治疗设备 |  | 针对本体感觉、速度、耐力、协调性的训练。量化无线捕捉+虚拟情景程序+活动空间=量化高效训练 |  |  | 针对本体感觉、速度、耐力、协调性的训练。量化无线捕捉+虚拟情景程序+活动空间=量化高效训练
| 神经和肌肉刺激系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  | 青少年治疗室 （38.25㎡） | 青少年理疗区，配置了集评估、治疗、患者教育、集成治疗方案于一体的多功能脊柱康复设备，以及神经肌肉电刺激，应用于脊柱平衡治疗和神经系统本体感受器刺激，有助于增加脊柱关节活动度和肌梭重建，帮助减少脊柱疼痛，优化脊柱曲度。 | 带有电疗模块和电诊断的多功能电疗工作站及电诊断仪。具有＞30种的直流、低频和中频电流波形，具有功能性电刺激治疗功能，具有表面肌电（sEMG）+电刺激功能，实现主被动训练相结合，效果更佳
| 三维脊柱测量姿势评估系统 （动态版） | 中医康复运动治疗设备 |  |  | 综合评估室（42㎡） | 综合评估室，配置高级三维脊柱评测设备，以及足底压力分析跑台和下肢运动分析轴。利用摩尔纹地形和光学三角测量的物理原理，生成脊柱的 3D 实时图像，达到对人体全身运动机能同步测评的目的。该系统可以连续扫描人在走路过程中背部的三维轮廓，从而计算动态过程中脊柱的弯曲程度、骨盆倾斜情况等。适用人群：脊柱侧弯、长短腿、脊柱疼痛、体态异常、关节病等。 | diers系统是以脊柱测评技术为核心，进一步集成针对身体不同部位、不同测评功能的仪器及组件，达到对人体全身运动机能同步测评的目的，建立完整人体运动姿态、人体运动机能测评实验室，用于功能评定、康复测评、康复及体能训练等领域。
| 三维脊柱测量姿势评估系统 （运动版） | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 1. 可采集6秒站立、30秒姿势、5秒步行及慢跑状态下的脊柱三维数据 2.测试迅速快捷 3.无接触性测试、无放射性测试 4.可增加腿长模拟平台、颈椎活动度测量模块、下肢步态测量模块、足底压力平板或跑台、肌力测量仪、运动处方系统 4.可与足底压力跑台、下肢步态测量组件构成完整运动、姿态分析实验室
| 足底压力测量跑台 （选配组件） | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 可在跑台上实现行走时足底反作用力的功能性重复测量，也可以用于足底压力的静态测量以及稳定性分析；可与DIERS 4D motion®动态脊柱、下肢步态纵向腿轴模块进行同步测试，也可单独使用
| 下肢运动分析腿轴模块 （选配组件） | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 组件项：下肢运动分析模块，带3个摄像头，可实现额状面、矢状面方向下肢关节运动学指标分析
| 维塑3D体型追踪仪 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 通过数据采集，帮人体塑型、调息，构建动态的生理平衡。由内及外，通过调节生物构成比例，形成一个活跃而健康的肌体。
| 物联网化运动功能评测及训练系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  |  | 用于评估、监测和训练平衡、力量和关节活动的工具。它由6个设备组成，所有设备都配备了高精度的测量系统，以及KINVENT在界面开发、机械和电子方面的性能。
167 | 视力表投影仪 | 眼科设备 | 提供整套方案 |  | 视力 康复(38㎡) | 视力康复区，配置高级的视力检查和训练设备。可以科学客观的检测客户的屈光度数。针对弱视、散光、远视、近视等人群，通过训练，可以提高睫状肌潜能，促进视神经发育，改善视疲劳，提高视觉功能。针对真性近视，减缓眼轴增长速度，控制度数加深过快，避免高度近视。针对假性近视，提高睫状肌功能，恢复正常视力。 | 全面替代壁挂式灯箱视力表，适用于门诊预检、学校等快速检查。主观15秒完成双眼视力检查。
| 眼力器 | 眼科设备 |  |  |  |  | 针对用眼过度导致的视疲劳，训练睫状肌潜能，使裸眼视力提高。针对弱视、散光，促进视神经发育，提高视功能。针对真性近视，减缓眼轴增长速度，控制度数加深过快，避免高度近视。针对假性近视，提高睫状肌功能，恢复正常视力。
| 验光头 | 眼科设备 |  |  |  |  | 科学客观的检测患者的屈光度数
| 手持式电脑验光仪 | 眼科设备 |  |  |  |  | 快速筛查受试者屈光问题，包括近视、弱视、斜视、远视、散光、角膜曲率
联系地址及联系人信息:深圳市福田区福华路5号福田区社区健康服务管理中心，李秋浩0755-88355197 |  |  |  |  | 0

## 清单 (hidden)
福田区社区健康服务管理中心医疗设备项目采购计划清单
序号 | 设备名称 | 类别 | 备注
1 | 诊断床 | 基本设备
2 | 全自动台式电子血压计 | 基本设备
3 | 观片灯（高频医用胶片观察灯） | 基本设备
4 | 体重身高计（自动体重身高计） | 基本设备
5 | 视力检测灯箱（成人型、儿童型） | 基本设备
6 | 电动吸引器 | 基本设备
7 | 诊疗叫号系统 | 基本设备
8 | 医养病床 | 基本设备
9 | 手推式抢救车 | 急救设备
10 | 抢救床 | 急救设备
11 | 全自动除颤仪 | 急救设备
12 | 便携式监护仪 | 急救设备
13 | 疫苗冷存电冰箱 | 预防接种设备
14 | 疫苗转运箱 | 预防接种设备
15 | 后补式冷库 | 预防接种设备
16 | 智能冷柜 | 预防接种设备
17 | 妇科多功能检查床 | 妇女保健设备
18 | 儿童智能体重秤 | 儿童保健设备
19 | 儿童智能卧式量床 | 儿童保健设备
20 | 儿童智能身高计 | 儿童保健设备
21 | 儿童诊查床 | 儿童保健设备
22 | 儿童电子血压计 | 儿童保健设备
23 | 黄疸检测仪 | 儿童保健设备
24 | 听力筛选仪 | 儿童保健设备
25 | 视力筛选仪 | 儿童保健设备
26 | 按摩床 | 中医基本设备
27 | 频谱（中频、低频）治疗仪 | 中医基本设备
28 | 肌力和关节活动度评定设备 | 中医功能评定与实验检测设备
29 | 平衡功能评定设备 | 中医功能评定与实验检测设备
30 | 语言评定设备 | 中医功能评定与实验检测设备
31 | 作业评定设备 | 中医功能评定与实验检测设备
32 | 训练用垫 | 中医康复运动治疗设备 | 提供整套方案
33 | 肋木 | 中医康复运动治疗设备
34 | 姿势矫正镜 | 中医康复运动治疗设备
35 | 平行杠 | 中医康复运动治疗设备
36 | 楔形板 | 中医康复运动治疗设备
37 | 轮椅 | 中医康复运动治疗设备
38 | 训练用棍 | 中医康复运动治疗设备
39 | 砂袋和哑铃 | 中医康复运动治疗设备
40 | 墙拉力器 | 中医康复运动治疗设备
41 | 肌力训练设备 | 中医康复运动治疗设备
42 | 前臂旋转训练器 | 中医康复运动治疗设备
43 | 滑轮吊环 | 中医康复运动治疗设备
44 | 治疗床（含网架） | 中医康复运动治疗设备
45 | 训练用球 | 中医康复运动治疗设备
46 | 踏步器 | 中医康复运动治疗设备
47 | 助行器运动控制能力训练设备 | 中医康复运动治疗设备
48 | 儿童运动训练器材 | 中医康复运动治疗设备
49 | 直流电治疗设备 | 中医康复物理因子治疗设备
50 | 光疗设备 | 中医康复物理因子治疗设备
51 | 超声波治疗设备 | 中医康复物理因子治疗设备
52 | 传导热治疗设备 | 中医康复物理因子治疗设备
53 | 牵引治疗设备 | 中医康复物理因子治疗设备
54 | 日常生活活动作业设备 | 中医康复作业治疗设备
55 | 手功能作业训练设备 | 中医康复作业治疗设备
56 | 言语治疗设备 | 中医康复言语、吞咽、认知治疗设备
57 | 吞咽治疗设备 | 中医康复言语、吞咽、认知治疗设备
58 | 推拿设备 | 中医传统康复治疗设备
59 | 中药熏（洗）蒸设备 | 中医传统康复治疗设备
60 | 矫形器 | 中医康复工程设备
61 | 辅助具制作设备 | 中医康复工程设备
62 | 肺功能仪 | 检验影像设备
63 | 血球分析仪 | 检验影像设备
64 | 尿常规分析仪 | 检验影像设备
65 | 血糖仪 | 检验影像设备
66 | 心电图机 | 检验影像设备
67 | 便携B超（标配5探头） | 检验影像设备
68 | 台式B超（标配5探头） | 检验影像设备
69 | 生化分析仪 | 检验影像设备
70 | 冰箱 | 药房设备
71 | 中药饮片调剂设备 | 药房设备
72 | 智慧药房 | 药房设备
73 | 多功能车床 | 全科诊疗设备
74 | 峰流速仪 | 全科诊疗设备
75 | 听力筛查仪 | 全科诊疗设备
76 | 糖尿病神经血管检测仪 | 全科诊疗设备
77 | 震动排痰仪 | 全科诊疗设备
78 | 生物刺激反馈仪（盆底康复治疗仪） | 全科诊疗设备
79 | 输液椅 | 全科诊疗设备
80 | 智能药房 | 全科诊疗设备
81 | 中药熏蒸机 | 中医药服务、理疗设备
82 | 煎药机 | 中医药服务、理疗设备
83 | 子午流注治疗仪 | 中医药服务、理疗设备
84 | 慢病管理互动控制设备 | 慢病管理网络诊疗设备
85 | 无线远程动态血压监测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
86 | 无线远程电子血压监测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
87 | 无线远程血糖监测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
88 | 无线远程动态心电监测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
89 | 无线远程排尿日记、尿流量监 测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
90 | 无线远程血氧监测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
91 | 无线远程母胎监测终端 | 慢病管理网络诊疗设备
92 | 多功能氦氖激光治疗仪 | 辅助检查设备
93 | 红蓝光治疗仪 | 辅助检查设备
94 | 全自动血液电解质测定仪 | 输助检查设备
95 | 全自动生化分析仪 | 辅助检查设备
96 | 超低温冰箱 | 辅助检查设备
97 | 医用液晶显示器 | 辅助检查设备
98 | 电子阴道镜数字成像系统 | 辅助检查设备
99 | 口腔综合治疗仪 | 辅助检查设备
100 | 口腔专用消毒设备 | 辅助检查设备
101 | 口腔影像设备 | 辅助检查设备
102 | 超声波洁牙机 | 辅助检查设备
103 | 糖化血红蛋白检测仪 | 辅助检查设备
104 | 家庭医生移动医疗一体机系统 | 辅助检查设备
105 | 移动彩超（探头配齐、联网） | 辅助检查设备
106 | 幽门螺杆菌检测仪 | 辅助检查设备
107 | 平板直接数字化 X 线摄像系统（双板DR） | 辅助检查设备
108 | 摄片防护帘移动式 | 辅助检查设备
109 | 计算机 X 线断层摄影机（CT）63排 | 辅助检查设备
110 | 留观机 | 预防保健设备
111 | 腹部触诊模型 | 全科基地培训设备
112 | 心肺腹听诊模型 | 全科基地培训设备
113 | 气管插管模型 | 全科基地培训设备
114 | AI数字眼底照相机 | 全科基地培训设备
115 | 护理操作模型 | 全科基地培训设备
116 | 口腔锥形束计算机体层摄影设备（三合一CBCT) | 口腔影像设备 | 数字化X光室
117 | 数字化牙片X光成像系统（牙片机+牙片宝） | 口腔影像设备 | 数字化X光室
118 | 数字化高端牙科综合治疗台 | 口腔科设备 | VIP室
119 | 普及型牙科综合治疗台 | 口腔科设备 | 牙周科
120 | 数字化牙科综合治疗台 | 口腔科设备 | 正畸科
121 | 数字化牙科综合治疗台 | 口腔科设备 | 牙体牙髓科
122 | 数字化牙科综合治疗台 | 口腔科设备 | 修复科
123 | 普及型牙科综合治疗台 | 口腔科设备 | 洁牙室
124 | 电动液压手术治疗台 | 口腔科设备 | 种植室
125 | LED无影灯摄像转播系统 | 口腔影像设备 | 种植室
126 | 吊塔 | 口腔科设备 | 种植室
127 | 外科骨动力系统 | 口腔科设备 | 种植室
128 | 超声骨刀 | 口腔科设备 | 种植室
129 | 光纤种植机 | 口腔科设备 | 种植室
130 | 移动式负压吸引器 | 口腔科设备 | 种植室
131 | 压缩机组（同时拖8台牙椅） | 口腔科设备 | 中央机房
132 | 负压泵组（同时一拖8台牙椅） | 口腔科设备 | 中央机房
133 | 牙科水路净化灭菌系统 | 口腔消毒设备 | 中央机房
134 | 全自动清洗消毒机 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
135 | 手机清洗注油机 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
136 | 口腔灭菌器 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
137 | 快速B级灭菌器 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
138 | 超声波清洗机 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
139 | 全自动封口机 | 口腔消毒设备（非医疗设备） | 清洗灭菌室
140 | 高压水气枪 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
141 | 恒温煮沸锅 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
142 | 烘干机 | 口腔消毒设备 | 清洗灭菌室
143 | 点焊机 | 口腔科设备 | 技工室
144 | 石膏模型修正机 | 口腔科设备 | 技工室
145 | 正压压膜机 | 口腔科设备 | 技工室
146 | 抛光打磨机 | 口腔科设备 | 技工室
147 | 石膏震荡机 | 口腔科设备 | 技工室
148 | 石膏沉淀池 | 口腔科设备 | 技工室
149 | 口腔激光治疗仪 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
150 | 超声波牙周治疗仪 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
151 | 光固化机 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
152 | 牙周治疗仪（龈上龈下喷砂+无痛洁治） | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
153 | 口内扫描仪 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
154 | CAD/CAM系统 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
155 | 高速手机 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
156 | 低速手机套装 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
157 | 种植手机 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
158 | 转角拔牙手机 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
159 | 自适应根管治疗系统 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
160 | 全能根管充填仪 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
161 | 电活力测试根尖测量一体机 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
162 | 口腔癌筛查仪 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
163 | 笑气治疗仪 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
164 | 正畸喷砂机+吸尘器 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
165 | 牙周诊疗探针系统 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
166 | 医用放大镜 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
167 | 普及型牙科手术显微镜 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
168 | 牙科电动手术显微镜 | 口腔科设备 | 辅助治疗设备
169 | 种植系统 | 口腔科设备 | 种植系统
170 | 种植器械套装 | 口腔科设备 | 治疗器械
171 | 牙周器械套装 | 口腔科设备 | 治疗器械
172 | 外科拔牙器械套装 | 口腔科设备 | 治疗器械
173 | 口腔粘膜器械套装 | 口腔科设备 | 治疗器械
174 | 凝血仪 | 检验影像设备 | 检验室
175 | 生物安全柜 | 检验影像设备 | 检验室
176 | 带起搏除颤监护仪 | 急救设备 | 基础设备
177 | 呼吸机 | 急救设备 | 基础设备
178 | 光子治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  | 物理因子区（含高频室）（78㎡） | 针对成人的理疗区域。配置有多台不同用处和型号的理疗设备，通过物理性作用作用于受损或者疼痛区域，功能作用有：减轻炎症、松解组织粘连、改善局部血液循环、提高血管通透性、促进炎症产物排出, 最终起到消肿、消炎、镇痛和缓解肌肉疲劳的作用。 | 软组织损伤，肌肉劳损，关节损伤。
179 | 干扰波治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 干扰电治疗仪是使用负压吸引式电极将多组基频的正弦电流以多种模式差频输入人体，利用PMC电流的浅表电刺激效应及IFC的深部干扰（即电流倍增效应）起到治疗作用；其精准的差频处理技术确保三维立体动态干扰技术得以完美展现；专业分频、随机择频、区间扫频等治疗模式最大程度的降低了治疗适应性（耐受性）的产生，保障治疗的有效性！
180 | 空气波压力治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 是采用技术输出波长为700－1600nm“人体窗口”的光波，功率可达2350nW，对人体组织有更深更好的治疗效果。治疗作用：可扩张血管改善血液循环，抵制交感神经的兴奋性，阻断疼痛传入调节体内阴阳平衡、消炎、消肿等功能。
181 | 脉冲磁治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 低频高压电疗法，既能兴奋感觉神经，又能兴奋运动神经，同时还可以促进血液循环，治疗各种疼痛。
182 | 红外辐照治疗装置 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 威伐光治疗是一种光疗，整个照射过程中，治疗温度恒定，不超过41°C，不会灼伤，无创，其治疗深度可达到皮下7～10CM。可治疗带状疱疹后神经痛、关节炎、腰颈椎增生压迫痛、肌肉、软组织挫伤等等
183 | 红外治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备
184 | 短波治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 大功率输出，连续输出功率400 瓦，脉冲输出功率1000 瓦；屏蔽辐射功能符合国际标准，无需单独治疗室即可操作。临床适用范围广泛，对多种炎症均有不错的治疗效果
185 | 多功能牵引床 | 中医康复物理因子治疗设备
186 | 微电脑颈椎牵引椅 | 中医康复物理因子治疗设备
187 | 磁振热治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 将多年临床验证的有效强度交变磁场、关闭及多档任意调节的温热和防适应无规律的舒适振动三者相结合,松弛肌肉、改善血液的循环、提高血管通透性、促进炎症产物排出,起到消肿、消炎、镇痛和缓解肌肉疲劳的作用。磁场、振动、温热三种物理因子同步输出,互相促进,实现了量化下不可能实现的1+1>2的目标。
188 | 低温冲击镇痛仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 通过喷枪喷射出高压(50bar) 超低温(-78C)的CO2，直接作用于治疗部位，形成干冰微晶，干冰迅速升华带走大量的热，迅速降温。引起大量的生理反应:如反复的血管舒缩、血管透过性的恢复，同时，热冲击效应加速淋巴回流，使渗出液被再吸收并通过静脉和淋巴系统移除，最终达到镇痛、消肿、抗炎、肌松的治疗效果。
189 | 冲击波治疗系统 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 利用手柄内锥体脉冲式冲击治疗头，使治疗头产生短时性、宽频性、高压强性的机械声波，通过传导介质累积作用于人体组织后，刺激末梢神经，并使不同密度组织产生压力形变、空化效应、代谢激活等，从而达到粘连组织松解、闭塞毛细血管疏通、血液循环加快、抑制疼痛等效果。
190 | 电磁式冲击波治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 高强度聚焦冲击波 ，刺激活化骨细胞，改善血细胞吸氧功能，加速微循环。机械波的刺激与渗透，能松解组织粘连，改善局部血液循环。冲击波的生物学作用及生理效应，可明显抑制疼痛。
191 | 神经磁刺激器 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 采用100Hz的高频磁（最大强度≥6T），利用脉冲磁场作用于中枢神经系统（主要是大脑），可对抑郁症、神经性疼痛、帕金森病、慢性运动区卒中等有积极治疗作用
192 | 脉动治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 是一款集评估、治疗、患者教育、集成治疗方案于一体的多功能脊柱康复设备，它革命性地开创了脊柱、关节、肌肉、肌腱智能化无侵入分析、治疗的新时代，可广泛应用于脊柱平衡治疗、关节活动度增加、肌梭重建、神经系统本体感受器刺激等领域。
193 | 电动移位机 | 中医康复运动治疗设备 |  | 老人 运动训练大厅（306㎡） | 针对成年老年人的功能训练区域，配置多种训练康复设备，集评估和训练一体，可以对上肢下肢肌肉力量、耐力、心肺功能、平衡和本体感觉进行评估和训练，适用于神经损伤患者、骨损伤患者、颈肩腰腿痛患者、运动损伤等患者人群，最大范围实现各关节和肌肉的锻炼，从而达到缓解疼痛，增强肌肉力量和耐力，提高平衡能力和身体协调性，恢复身体功能的目的。 | 针对骨科神经无法独立站立步行患者，可使用天轨进行减重下的康复功能训练，轨道可以任意组合，形成直轨、环形轨道等。
194 | 多关节等速力量测试评价训练系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 对于人体肩、肘、腕、髋、膝、踝六大关节以及上下肢肌力进行等速、离心、向心、持续被动等相关项目的评定与训练，适用于神经内科、神经外科、骨科、运动医学科及康复医学科等。在训练过程中和训练后均可查看训练情况，生成的数据可打印成报告，可评估日常临床活动，也可为研究人员提供基础研究。多种模式可适用于康复各个阶段，最大范围实现各关节和肌肉的康复
195 | 上/下肢振动康复训练器 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 为全身振动治疗设备，通过下肢以及上肢将振动传递到全身，亦可采用不同的体位进行特定部位的治疗，适用于神经损伤患者、骨损伤患者、颈肩腰腿痛患者、运动损伤、以及运动员、健身人群等。
196 | 智能物联网气阻坐式下拉/肩膊推举训练器 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 具有上推训练、下拉训练双功能；可以进行离心和向心两种训练模式，使得同组拮抗肌均衡锻炼，占地面积小，一件设备上完成两个肌肉群的训练
197 | 智能物联网气阻无轨迹功能训练器 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 具有上、下肢无轨迹多重训练功能；专为高级运动、康复训练、健康状况40+的使用者量身定做
198 | 智能物联网气阻腹肌/背肌训练器 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 具有关节角度限位器，可个性化设置训练角度，制杠杆臂起点和终点的位置，可根据术后患者的术后康复指南的控制角度进行限位训练
199 | 智能物联网气阻电动调节式蹬腿训练器 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 具有关节角度限位器，可个性化设置训练角度，制杠杆臂起点和终点的位置，可根据术后患者的术后康复指南的控制角度进行限位训练，训练部位：臀大肌、腘绳肌（股二头肌，半腱肌、半膜肌）、股四头肌、臀中肌
200 | 空气压缩机 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 搭配气阻设备使用，提供气压阻力
201 | 智能物联网气阻系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 结合空气压力技术和触屏系统的HUR设备，具备全球领先功能和特点，从几乎为零的初始负载，实现阻力自动加载。基于系统处理和操作的设备，实现局部（诊所）的独立操作和中心的统一管理。
202 | 康复攀岩墙 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 透过特殊的岩块排列组合，可以使病人从有趣的攀岩活动中，训练固定的肌肉，而达到后健之疗效，此种方式远较枯燥的传统复健训练要好。在儿童体健方面，则运用在肌肉发展及手、眼、身体之协调训练上
203 | 有氧测试功率车 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 置了适用于不同人群的VO2max测试程序，包含Astrand、Bruce、YMCA、Naughton等。可做恒功率、恒阻力、恒心率练习或测试，并可根据不同的训练和测试要求编制和储存测试、训练方案。遥测胸带监测心率。实时显示心率、阻力、做功量等指标。通过配套PC软件，可以方便地控制功率车和进行数据处理及报告打印。
204 | 静态平衡仪 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 病人在肌体损伤和术后，运动感受器控制系统遭到破坏，不能从本体感觉系统和前庭系统接受足够的信息。Posturomed训练可以刺激本体感觉系统，提运动感受器信息的导入，有效提病人本体感觉能力
205 | 步态与平衡功能训练评估系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 为下肢运动功能障碍者提供一体化的评估与训练，该系统以步态机械腿为核心，与悬吊固定支架共同为用户提供早期安全坐站及步行训练，在确保训练安全性与稳定性的前提下分担了康复治疗师大量重复性的体力工作，促进了下肢运动功能康复。系统附加平衡功能评估与训练功能，为下肢功能训练前后提供量化的评估参考。
206 | 踝关节康复训练系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 足踝关节作为整个下肢功能的基础，其柔韧性、稳定性及协调性对维持下肢功能活动起着非常重要的作用，相比其他下肢关节，足踝在功能上更复杂，更精细，恢复足踝关节的主动活动将提高整体运动的协调与节律性。踝关节康复训练系统基于力反馈技术，以人机交互技术-力反馈技术作为核心技术，是国内唯一一款具有力反馈核心技术的踝关节康复训练系统，训练模式全面涵盖软瘫期至康复期，适用于0-5级肌力患者，适用性广，可以改善患者的足踝的肌张力。绑缚患肢便捷，系统操作简单，在不增加人员和特殊诊疗场地和设备的情况下，提高重复运动的可持续性，为本院带来更高效率的康复训练模式，从而带来更多的直接经济效益，同时也提升科室形象及学术地位。
207 | 数字化跑台 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 为康复治疗、步态分析及训练和健身锻炼而设计的步行训练系统，适用于神经损伤、骨损伤及运动损伤后步行能力减弱、步态异常等患者，以及需要通过步行及跑步进行有氧运动提高心肺功能的亚健康人群，增强身体耐力，改善日常生活质量。
208 | 简易运动训练套装 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 该产品的设计理念是对小件运动器械的整合与集约化管理，提升客户的工作效率与应用体验。该产品整合了多种基础运动训练设备，能进行平衡协调训练、简易力量训练、简易日常恢复训练等，满足康复门诊及康复病房等的日常基础训练需求。器具多样，操作便利，利于治疗师开展基础的训练，产品相互组合，可以设计多种康复锻炼动作。
209 | 平行板（不带扶手） | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 不同形状的平衡模板，用于站立平衡训练，增加本体感觉
210 | 平衡踏板系列 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 不同形状的平衡模板，用于站立平衡训练，增加本体感觉
211 | 抽屉式阶梯 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 除可以作为不同高度外，亦可当简易的训练阶梯使用
212 | 上下肢主被动训练系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 满足了全场景全周期多年龄段的训练需求。 通过高清触屏，控制动力驱动系统，可实现从早期床边完全被动训练，到中期地面的主被动训练，后期的主动抗阻训练，形成一个完整的全场景训练周期。
213 | 上肢关节训练系统 | 中医康复作业治疗设备 |  | 作业治疗室（59㎡） | 作业治疗区域，主要针对神经损伤的患者，例如中风、脑梗等，通过使用不同的上肢训练系统，来改善患者的上肢肌肉力量和耐力、关节活动度，促进脑部损伤的康复，帮助恢复上肢的感觉和运动能力。 | 采用力反馈等核心技术，精确模拟出多样丰富的力学效果，系统提供被动训练、情景互动训练模式，全面涵盖整个康复期的上肢功能训练，通过视，听，触的多反馈结合沉浸式的虚拟场景提高了脑卒中用户主动参与训练的积极性，量化的康复评估和实时的训练参数促进了更加个体化的康复计划制定
214 | 腕关节康复训练系统 | 中医康复作业治疗设备 |  |  |  | 腕关节康复训练系统应用于腕关节功能损伤患者恢复期的上肢功能评估与训练中，将大大提升康复的有效性。腕关节康复训练系统以力反馈技术为核心，模拟日常生活中的力学场景，将腕关节的评估，训练与分析于一体，通过四种训练模式，被动模式、助力模式、主动模式以及抗阻模式，全面适用于肌力0-5级的使用者。可自定义进行参数设置实现认知训练、肌力训练、运动控制训练、关节活动度训练，丰富的功能贯穿整个康复期始末，视觉、听觉、感知觉的多维度的交互反馈，激发使用者全身心投入于训练，多元化的游戏场景增强了趣味性和沉浸感。腕关节康复训练系统可通过前臂的旋前旋后、腕关节屈伸、腕关节尺桡偏等运动控制训练，来提高吃饭、拧毛巾、倒水等日常生活动作能力，刺激大脑功能重组，强化正确的动作记忆重塑腕关节的功能。
215 | 可调式砂磨板及附件 | 中医康复作业治疗设备 |  |  |  | 用于上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练
216 | OT综合训练系统 | 中医康复作业治疗设备 |  |  |  | OT综合训练系统是一款集合了OT常用训练工具的多功能作业治疗训练设备套装，内涵七个训练单元，方便治疗师便捷且迅速地搭建基础OT训练系统。主要适用于上肢手功能性训练、日常生活活动训练及认知能力训练等。
217 | 手功能康复机器人 | 中医康复作业治疗设备 |  |  |  | 针对手部手指偏瘫、痉挛、麻痹、瘫痪等症状，通过仿生气动人工肌肉驱使手指活动，改善手指痉挛、麻痹、瘫痪等症状，改善关节活动度、关节手肿和疼痛，增加手肌力，有效帮助手康复。同时还可以作用于脑部神经，促进脑部损伤的康复，恢复手指触觉感知力。
218 | 数字OT评估与训 练系统 | 中医康复言语、吞咽、认知治疗设备 |  | 言语 认知（9㎡） | 言语认知区域，配置有集认知障碍评定康复训练以及康复教育为一体的设备，来改善患者的认知和言语功能。 | 结合多种常用评估量表和多样化训练模式，融合最新的虚拟现实技术和人机情景互动技术，针对因上肢运动功能障碍及功能认知障碍进行康复评估与训练，加快患者功能康复。系统可自动分析生成报告，推荐治疗方案，可以有效减轻治疗师的工作量。
219 | 语言功能检测处理系统 | 中医康复言语、吞咽、认知治疗设备 |  |  |  | 以神经心理学与康复医学相关理论为基础，融合计算机网络技术、虚拟现实技术、眼球跟踪技术等最前沿的科技手段，集认知障碍评定康复训练以及康复教育为一体的，专业的综合诊疗仪器，是认知障碍患者检查、诊断与康复治疗的必备工具。
220 | 数控恒温水箱 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 用于低温板材、夹板等低温热塑材料软化加热
221 | 平板加热器 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 用于低温板、夹板、绒面板的加热软化
222 | 裁切机 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 用于裁切低温热塑板材和塑型完成的低温矫形器边缘，可根据需要任意裁切弧形和特定的形状，具有快速省力、安全和操作简单等特点
223 | 移动推车 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 小型移动康复支具室，功能全收纳。移动快捷、坚固耐用。
224 | 多功能烤箱 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 用于低温板材、夹板等低温热塑材料加热；干加热软化板材可保持恒温，触摸按键操作
225 | 压铆机 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 用于矫形器制作时单面子母钉的压合
226 | 台钳 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 用于各种辅助产品；如钢丝、铝型条加工
227 | 台式打磨机 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 打磨支具、板材、铝形条，使边缘光滑、舒适
228 | 抛光布轮 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 用于低温支具的边缘抛光处理
229 | 铆杠 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 搭配台钳使用，用于铆扣单面字母钉
230 | 套装工具 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 用于低温支具的制作。工具配套齐全，质量优良
231 | 手动电钻 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 用于铝条或板材打孔
232 | 3D扫描系统 | 中医康复工程设备 |  |  |  | 包括3D扫描仪（不包含IPAD）、ipad 、mini4 3D扫描软件，用于人体3D扫描
233 | 悬吊治疗工作站 | 中医康复运动治疗设备 |  | 运动训练区（107㎡） | 利用悬吊设备，给予患者不稳定支撑面以及免荷支持，通过闭链运动来进行整体功能评估和治疗（训练），达到调整生物力学平衡整体运动链，进而从本质上缓解脊柱疼痛以及提高患者的运动功能。 | 通过悬挂点下连接的相关配件，给予患者不稳定支撑面以及免荷支持，通过闭链运动来进行整体功能评估和治疗（训练），达到调整生物力学平衡整体运动链，进而从本质上缓解疼痛以及提高患者运动功能。
234 | 数字墙 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 针对本体感觉、速度、耐力、协调性的训练。量化无线捕捉+虚拟情景程序+活动空间=量化高效训练
235 | 神经和肌肉刺激系统 | 中医康复运动治疗设备 |  | 青少年治疗室 （38.25㎡） | 青少年理疗区，配置了集评估、治疗、患者教育、集成治疗方案于一体的多功能脊柱康复设备，以及神经肌肉电刺激，应用于脊柱平衡治疗和神经系统本体感受器刺激，有助于增加脊柱关节活动度和肌梭重建，帮助减少脊柱疼痛，优化脊柱曲度。 | 带有电疗模块和电诊断的多功能电疗工作站及电诊断仪。具有＞30种的直流、低频和中频电流波形，具有功能性电刺激治疗功能，具有表面肌电（sEMG）+电刺激功能，实现主被动训练相结合，效果更佳
236 | 三维脊柱测量姿势评估系统 （动态版） | 中医康复运动治疗设备 |  | 综合评估室（42㎡） | 综合评估室，配置高级三维脊柱评测设备，以及足底压力分析跑台和下肢运动分析轴。利用摩尔纹地形和光学三角测量的物理原理，生成脊柱的 3D 实时图像，达到对人体全身运动机能同步测评的目的。该系统可以连续扫描人在走路过程中背部的三维轮廓，从而计算动态过程中脊柱的弯曲程度、骨盆倾斜情况等。适用人群：脊柱侧弯、长短腿、脊柱疼痛、体态异常、关节病等。 | diers系统是以脊柱测评技术为核心，进一步集成针对身体不同部位、不同测评功能的仪器及组件，达到对人体全身运动机能同步测评的目的，建立完整人体运动姿态、人体运动机能测评实验室，用于功能评定、康复测评、康复及体能训练等领域。
237 | 三维脊柱测量姿势评估系统 （运动版） | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 1. 可采集6秒站立、30秒姿势、5秒步行及慢跑状态下的脊柱三维数据 2.测试迅速快捷 3.无接触性测试、无放射性测试 4.可增加腿长模拟平台、颈椎活动度测量模块、下肢步态测量模块、足底压力平板或跑台、肌力测量仪、运动处方系统 4.可与足底压力跑台、下肢步态测量组件构成完整运动、姿态分析实验室
238 | 足底压力测量跑台 （选配组件） | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 可在跑台上实现行走时足底反作用力的功能性重复测量，也可以用于足底压力的静态测量以及稳定性分析；可与DIERS 4D motion®动态脊柱、下肢步态纵向腿轴模块进行同步测试，也可单独使用
239 | 下肢运动分析腿轴模块 （选配组件） | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 组件项：下肢运动分析模块，带3个摄像头，可实现额状面、矢状面方向下肢关节运动学指标分析
240 | 维塑3D体型追踪仪 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 通过数据采集，帮人体塑型、调息，构建动态的生理平衡。由内及外，通过调节生物构成比例，形成一个活跃而健康的肌体。
241 | 物联网化运动功能评测及训练系统 | 中医康复运动治疗设备 |  |  |  | 用于评估、监测和训练平衡、力量和关节活动的工具。它由6个设备组成，所有设备都配备了高精度的测量系统，以及KINVENT在界面开发、机械和电子方面的性能。
242 | 悬吊康复床 | 中医康复物理因子治疗设备 |  | VIP治疗室（4间） | VIP 室针对有特殊需求的客户人群，配置有升降型治疗床、多种理疗设备和训练设备，以及独立的卫生间，达到治疗训练功能全面而且又具有隐私性的目的。不同类型的理疗设备，针对客户的不同需求，帮助缓解体内炎症、增加新陈代谢，促进消肿消炎，缓解肌肉疲劳和镇痛的目的。还配置了数字化弹性功能训练系统，在进行身体评估后，可以在动作训练库中选择合适的动作训练，制定个性化的运动处方。患者可以根据运动处方按照视频和动作要求进行训练。 | 通过多节段以及电动升降设计，满足治疗师在使用不同治疗方法时所需要的不同体位摆放的要求。
243 | 数字化弹性功能训练系统 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | kiio数字化弹性功能训练系统通过选择适应症状或进行身体评估后在病例和动作训练库中选择合适的动作训练，制定个性化的运动处方。患者可以根据运动处方按照视频和动作要求进行训练。kiio数字化弹性功能训练系统配有不同阻力的弹力绳和多种手柄、束带等小配件方便患者的训练。
244 | 牵引理疗床 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 腰颈牵一体，采取平躺式颈牵，配合牵引力角度可保证最佳效果。具有5个独特的DTS 拉动模式提供拉力，旨在高度还原人工治疗效果
245 | 超声治疗仪 | 中医康复物理因子治疗设备 |  |  |  | 软组织损伤，肌肉劳损，关节损伤。
246 | 视力表投影仪 | 眼科设备 |  | 视力 康复(38㎡) | 视力康复区，配置高级的视力检查和训练设备。可以科学客观的检测客户的屈光度数。针对弱视、散光、远视、近视等人群，通过训练，可以提高睫状肌潜能，促进视神经发育，改善视疲劳，提高视觉功能。针对真性近视，减缓眼轴增长速度，控制度数加深过快，避免高度近视。针对假性近视，提高睫状肌功能，恢复正常视力。 | 全面替代壁挂式灯箱视力表，适用于门诊预检、学校等快速检查。主观15秒完成双眼视力检查。
247 | 眼力器 | 眼科设备 |  |  |  | 针对用眼过度导致的视疲劳，训练睫状肌潜能，使裸眼视力提高。针对弱视、散光，促进视神经发育，提高视功能。针对真性近视，减缓眼轴增长速度，控制度数加深过快，避免高度近视。针对假性近视，提高睫状肌功能，恢复正常视力。
248 | 验光头 | 眼科设备 |  |  |  | 科学客观的检测患者的屈光度数
249 | 手持式电脑验光仪 | 眼科设备 |  |  |  | 快速筛查受试者屈光问题，包括近视、弱视、斜视、远视、散光、角膜曲率
250 | 医院信息系统 | 眼科设备 | 软件 |  |  | 快速建立区域视光档案，支持会员信息、缴费信息、视力信息等数据快速查询，显示预约时间及预约人数情况。
251 | 数据智能采集传输系统 | 眼科设备 | 软件 |  |  | 支持各种专业仪器检查数据，统计查询近视率，提供班级、年级近视率统计表，比较历史趋势，查询近视率统计，视光档案建档。
252 | 眼科信息系统 | 眼科设备 | 软件 |  |  | 显示客户基本信息并可以完善信息，显示客户视力情况及变化曲线，显示眼力器训练记录，视力发展情况曲线检测。
253 | 康复治疗管理系统 | 中医康复管理系统 | 软件 | 信息化 | 康复科全体标准化管理，包括设备、治疗师，等工作安排 | 康复科科室标准化管理
联系地址及联系人信息:深圳市福田区福华路5号福田区社区健康服务管理中心，李秋浩0755-88355197