福田区应急管理局关于对深圳市福田区政协五届六次会议提案第20200113号《关

于创建城市防灾减灾示范城区，开

展辖区楼宇安全动态监测预警

建议》的回复意见
尊敬的政协委员：

关于深圳市福田区政协五届六次会议提案（第20200113号）《关于创建城市防灾减灾示范城区，开展辖区楼宇安全动态监测预警建议》已收悉。经认真研究，现将办理意见回复如下：
一、为有效降低我区地面坍塌安全风险，区应急管理局于2020年4月印发了《福田区2020年地面坍塌防治计划》、《福田区2020年地面坍塌专项整治工作方案》，明确了我区地面坍塌隐患的责任单位，并要求各责任单位依照职责开展地面坍塌隐患的排查整治工作。

二、市交通运输局福田管理局牵头开展市政道路地面坍塌隐患排查，做好地下空洞隐患检测和评估工作。加强市政道路及相关设施的日常巡查和维护管理，对可能存在坍塌隐患的路段加大巡查力度，严格监管道路工程建设质量。健全道路日常管理机制，建立道路地面坍塌隐患定期检查制度，加强道路日常维护保养，及时消除道路地面坍塌隐患。同时，采用探地雷达等科技手段对辖区道路开展检测，从被动接受地面坍塌事故转变成主动预防，提前检测地下空洞，及时应急处置或治理，有效降低我区地面坍塌风险。

三、区水务局牵头，市水务集团福田分公司配合开展暗渠化河道和给排水管渠地面坍塌隐患排查；给排水管涵（河道暗渠）影响范围内地下空洞隐患检测评估。对区管暗渠化河道进行排查、检测和评估，掌握其分布、走向和质量情况，重点检测评估安全隐患程度较大的排水暗渠。对辖区给排水管渠隐患检测，确保管网完好，防止破损造成水土流失形成地面坍塌隐患。

四、为加强地面坍塌隐患排查工作，区水务局印发了《福田区水务局排水管网类地面坍塌排查整治方案》《福田区水务行业加强地面坍塌事故防治工作方案》，重点排查供排水管线、区管暗渠化河道及在建水务工程等，对已排查出来的隐患按照轻重缓急进行风险分级管控，集中力量、重点攻坚，做到发现一个、整治一个、销号一个，确保重大隐患及时消除。

五、委托深圳市水务（集团）有限公司开展市政、建筑小区排水管网专业化运营管养。小区排水管渠的运行管理包括下列内容：管渠巡查、管渠养护、管渠检查与评估、管渠维修与改造、管渠封堵与废除、污泥运输与处理处置，使小区排水管渠保持良好的水力功能和结构状况。管渠巡查频率：污水检查井每周不少于1次，雨水检查井、雨水口每周不少于1次，雨水系统市政出户井每周不少于2次。

六、2020年计划完成三道渠，莲塘溪，龙颈溪，香茅水等11.9公里区管暗渠化河道隐患排查工作；计划完成280公里市政排水管线隐患排查工作；持续开展在建排水管网建设工程施工质量监管工作，目前已现场检查53个小区（工地）在建雨、污水埋地管道合计5.3公里，暂未发现质量和安全隐患；6月24日，区水务局与深圳市水务（集团）有限公司签订小区排水管渠专营协议，市水务集团正式开始福田区小区排水管渠的日常运营维护工作，即将分批进入各小区开展巡查、清疏、检测和修复等工作。

七、向社会公布汛期24小时值班电话（23947610），市民可通过114热线等途径获取值班电话并反馈供排水管渠相关问题，区水务局也会及时通知市水务集团赶赴现场，进行详细勘察。
福田区应急管理局

    2020年8月28日

