关于深圳市福田区第七届人民代表大会
第六次会议代表的回复

（20200219）
尊敬的人大代表：
关于深圳市福田区第七届人民代表大会第六次会议代表建议第20200219号建议书我局已收悉。接到该建议书后，我局立即协调福田消防救援大队进行专题研究。

对于立法规范“三小场所”消防安全设施的建议。目前，广东省现有地方规范“《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》（DB44/T1591-2015）”已明确了小档口、小作坊、小娱乐场所的基本规定、防火分隔及安全疏散、火灾报警设备和灭火设施、火灾危险源控制、经营者职责等消防安全技术要求，已为“三小场所”消防安全设施提供了技术规范，所以无须再进行立法规定。

鉴于“三小场所”存在的主要问题为经营者变换快、装修频繁，消防安全条件很难达到现行技术规范要求。一直以来，我区消防部门都紧盯小火亡人，紧盯三小场所违规住人，加大监督检查和联合执法的力度，连续两年来我区实现火灾零亡人。同时，督促街道加强对“三小场所”的巡查检查，督促物业和业主落实消防安全主体责任，严格执行现行的消防安全技术标准。福田消防救援大队将加强对街道“三小场所”消防安全管理方面的指导，确保此类场所消防安全。
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