市规划和自然资源局福田管理局关于福田

区第八届人民代表大会第五次会议

第20250289号建议的分办意见
尊敬的庄志创等代表：

您提出的《关于新建高层小区设立担架电梯的建议》收悉。此件由我局分办，我局对此建议高度重视，经认真研究，现将办理意见回复如下：

一、市规划和自然资源部门一直以来非常重视老龄化城市建设。您所提及的住宅担架电梯是老龄友好的重要方面，我局在办理建设工程规划许可时，均要求建设单位按照《深圳经济特区无障碍城市建设条例》等相关规范开展无障碍设计报送无障碍设计内容，未提供该内容的，不予通过。
二、关于担架电梯的设置问题。目前，十二层及十二层以上住宅的新建小区对电梯轿厢尺寸已有规范要求，我局将在办理建设工程规划许可时要求设计单位严格按照《住宅项目规范》（GB55038-2025）等相关规范予以落实，确保设计符合规定。

三、关于地下汽车库高度、地下汽车库电梯厅前应设净宽不小于1.2m通道的问题。根据《住宅项目规范》（GB55038-2025）《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）要求地下车库净高不小于2.2米，我局在办理建设工程规划许可时，对有条件的新建项目，鼓励其按照地下汽车库高度2.7米进行设计，确保救护车直接驶

入地下车库，确保救援通道流畅性。后续，我局也将向市相关部门反馈，研究相关规范修编时纳入。

最后，感谢您对我局工作的关心和支持！
市规划和自然资源局福田管理局

2025年6月18日

（联系人及联系方式：庞工，83138630；杨工，83143167）
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